安徽众锐质量检测有限公司

2018年职业卫生自查报告

安徽众锐质量检测有限公司

2019年1月16日

安徽众锐质量检测有限公司

职业卫生自查报告

安徽众锐质量检测有限公司2015年3月份获得安徽省安全生产监督管理局颁发的乙级职业卫生技术服务机构资质，于2018年2月资质延续工作顺利完成。自职业卫生技术服务工作开展以来，我们深刻认识到职业卫生工作关乎国家长治久安，关乎企业的生存发展，是生产企业实现文明生产、绿色生产的基本保障之一。工作中我们认真贯彻落实相关法律、法规、标准、制度，依据《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第50号）等文件规定，我公司积极组织2018年自查活动，现将2018年自查情况汇报如下：

职业卫生技术服务机构年度考核评估自查表

机构名称：安徽众锐质量检测有限公司                                检查日期：2019年1月14日

| 检查内容 |  |  | 判定标准 | 检查方式 | 检查记录 | 检查结果 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 事项 |  |  |  |  |
| 一、职业卫生服务机构资质条件符合情况 | 1 | 具有独立法人资格，固定资产满足要求 | 1.具有独立法人资格； 2.固定资产满足“安监总安健〔2012〕88号文（以下简称88号文）”规定的甲（乙）级资质要求 3.丙级机构符合“安监总厅安健〔2013〕112号（以下简称112号文）”要求 | 1.查法人证书、营业执照； 2.查固定资产评估证明； | 1、2016年4月1日营业执照更换为三证合一的营业执照，法人张羽千，统一社会信用代码9134010077110780XX，注册资金526万； 2、2018年1月15日经安徽中为会计师事务所审计固定资产净值为642万（专项审核报告编号：皖中为专审字（2018）01号）。 | 符合 |
|  | 2 | 有固定的从事职业卫生技术服务所需的工作场所。 | 乙级资质： 1.工作场所面积不少于400平方米； 2.职业卫生检测实验室使用面积不少于200平方米3.档案室使用面积不少于30平方米。 4.甲级机构符合88号文相关规定，丙级机构符合112号相关规定。 | 1.查固定工作场所证明材料彩色扫描件（房产证，租赁协议等）； 2.查工作场所布局示意图（标注面积）； 3.查职业卫生检测实验室、档案室布局示意图（标注面积）。 | 1、我公司租赁佛掌路标准厂房4号楼一至三层，有租赁协议； 2、工作场所面积890平方米； 3、职业卫生检测实验室面积392平方米，职业卫生档案室面积56平方米。工作场所、实验室、档案室均有布局示意图。 | 符合 |
|  | 3 | 人员条件： 1.职业卫生评价人员 2.职业卫生检测人员 3.工程技术人员 4.公共卫生专业人员 | 1.第一类业务范围的，乙级应当具有不少于20名经培训合格的专职技术人员。 2. 第二类业务范围的，乙级应当具有不少于8名经培训合格的放射防护检测与评价专职技术人员。3. 3.职业卫生工程技术人员不少于2名（其中通风相关专业人员不少于1名），且中级以上技术职称的专业技术人员不少于1名；4.具有2年以上工作经历的公共卫生专业人员不少于2名，且中级以上技术职称的专业技术人员不少于1名； 5.具有满足所申请业务范围专业要求的工程技术人员，且每项专业不少于1名。 6.甲级机构符合88号文相关规定，丙级机构符合112号相关规定。 | 1.查取得职业卫生技术培训合格（以下简“培训合格”）的评价人员数（其中缴纳社会保险人数）。 2.查取得培训合格的检测人员数（其中缴纳社会保险人数）。 3.查取得培训合格的具有高级专业技术职称人员数。 4.查评价与检测技术负责人员，质量负责人是否存在外聘，或者不能坚持在岗情况。 5.查取得培训合格的公共卫生专业人员数量与技术职称。 6.查取得培训合格的职业卫生工程专业人员是否满足资质范围要求情况。 | 1.取得职业卫生技术培训合格的评价人员为15人（其中缴纳社会保险人数为12人，另1人为退休返聘，2人为外聘，不需缴纳社保）。 2.取得培训合格的检测人员为12人（其中缴纳社会保险人数为11人，其中1人为法人代表，不须缴纳社保）。 3.取得培训合格的具有高级专业技术职称人员数为10人（含外聘2人）。 4.评价与检测技术负责人员，质量负责人均为我公司全职员工，不存在外聘或不能坚持在岗的情况。 5.取得培训合格的公共卫生专业人员数量与技术职称符合要求。 6.取得培训合格的职业卫生工程专业人员满足我公司资质范围的要求。 | 符合 |
|  | 4 | 省级计量认证证书 | 1.省级计量认证证书在有效期内； 2.取得与职业病危害因素检测相关的检测项目数满足88号文件要求； 3. 甲级机构符合88号文相关规定，丙级机构符合112号相关规定。 | 1.查取得省级及以上计量认证证书编号和本期起止时间。 2.查取得与职业病危害因素检测、分析相关的粉尘、化学和物理因素等检测项目数。 | 我公司记录认证证书编号为151221340013，有效期至2021年8月24日，我公司已通过计量认证的职业病危害因素检测项目有142项。 | 符合 |
|  | 5 | 职业卫生检测仪器设备种类和数量是否满足资质认可条件。 | 1.第一类业务范围的，乙级资质实验室检验及现场检测设备符合88号文附件3附录1目录要求； 2.第二类业务范围的，乙级放射卫生防护检测仪器设备符合88号文附件3附录3目录要求； 3. 甲级机构符合88号文相关规定，丙级机构符合112号相关规定。 | 1.查目前本机构仪器设备数量、规格、性能。 2.查属于计量检定仪器设备计量检定或校准情况。 3.查计量仪器设备计量检定或校准状态标识执行情况。 4.查按照资质规定目前尚缺少的仪器、设备。 | 1、职业卫生仪器设备数量105台/套，规格、性能符合要求； 2、需计量检定和校准的仪器设备均在计量有效期内； 3、已检定或校准仪器设备均贴有符合要求的标识； 4、目前仪器设备满足要求。 | 符合 |
|  | 6 | 是否存在超出资质证书业务范围从事职业卫生检测、评价的行为。 | 不得超出资质证书业务范围从事职业卫生技术服务活动。 | 对照资质证书查项目档案； | 我公司均在资质证书范围内开展职业卫生技术服务工作。 | 符合 |
| 二、资质条件管理与维护情况 | 7 | 是否存在违规委托检测的行为。 | 不得存在违规委托检测行为。 | 1.查委托检测单位资质条件、委托协议书。 2.对照计量认证限制或保存期限限制，查检测项目资料。 3.对照委托协议，查委托检测样品数量求。 | 我公司均按要求开展检测业务，不存在违规委托检测行为。 | 符合 |
|  | 8 | 是否存在违规使用未经培训合格人员从事技术服务的行为。 | 未取得相应资质证书不得从事职业卫生技术服务活动，或者冒用资质证书、使用伪造的资质证书从事职业卫生技术服务活动 | 1.查本机构目前存在未经培训合格人员数。 2.查本机构质量体系文件是否规定了未经培训合格人员使用条件和相关规定。 3.查2018年内检测、评价报告的相关记录中是否出现未培训合格人员违规签名。 | 1、由于本机构部分新进人员在省局规定培训的时间之后申请参加培训，目前通过公司内部考核上岗，作为辅助人员使用。 2、2018检测、评价报告的相关记录中未出现未培训合格人员违规签名的现象。 | 符合 |
|  | 9 | 是否按规范要求进行了技术服务档案管理 | 技术服务档案包括： 1.技术服务委托文件(合同、协议或委托书)，合同评审记录，评价、检测的方案、计划及审核记录; 2.相关原始记录(现场调查记录、采样记录、实验室分析记录及原始谱图等)，技术服务过程影像资料，技术服务所需的技术资料(设计文件、类比检测资料等);技术报告及审核记录; 3.其他与职业卫生技术服务相关的记录、资料。 | 1.查机构档案管理员姓名、从事本项工作的时间。 2.查机构检测与评价报告档案管理制度能否良好执行。 3.查机构检测与评价报告资料能否按期收集、验收、归档，能否按规定建立目录并整理、编码、装订、入盒（袋）管理。 | 1、公司有专职档案管理员，从事本项工作三年以上； 2、档案管理制度执行良好； 3、按规定建立档案管理目录，按要求对档案资料进行存档，可随时备查。 | 符合 |
|  | 10 | 是否制定并实施了人员培训、期间核查、内审和管理评审等年度计划。 | 制定并实施了人员培训、期间核查、内审和管理评审等年度计划。 | 1.查2018年度机构内部开展技术培训次数，完成签到的人次数。 2.查2018年度开展期间核查的主要检测仪器设备及时间。 3.查2018年度开展内部审查时间，进行检查的要素数量及发现不符合要素数量。 4.查2018年度开展管理评审的时间及解决的主要技术与质量问题。 | 1、2018年共进行了6次培训，均有记录，有签到，共完成40人次签到； 2、2018年8月25日和6月14日进行了仪器期间核查，共核查34台/套仪器； 3、2018年12月26日进行了内部评审，核查了49项要素，没有不符合项； 4、2018年12月24日进行了管理评审。 | 符合 |
| 三、职业卫生 技术服务能力情况 | 11 | 检测与评价报告作业指导书编制与作用情况 | 1.编制职业病危害预评价、控制效果评价、现状评价、职业病防护设施设计专篇编制作业指导书并应用于具体评价工作中； 2.编制职业病危害因素定期检测报告编制作业指导书并应用于具体职业病危害因素定期检测工作中； 3.能根据国家法律、法规、标准和规范性文件等不断修订、更新和出台及修改、完善上述作业指导书。 | 1.查建设项目职业病危害预评价报告编制作业指导书、职业病危害防护设施设计专篇编制作业指导书、职业病危害控制效果评价编制报告作业指导书、位职业病危害现状评价报告编制作业指导书编制及应用情况； 2.查用人单位职业病危害因素定期检测报告编制作业指导书及应用情况。 3.查能否根据国家法律、法规、标准和规范性文件等不断修订、更新和出台及修改、完善上述作业指导书。 | 1、编制了相应的作业指导书，并且严格按照作业指导书开展相关检测、评价工作； 2、公司开展的职业病危害因素定期检测均按作业指导书进行实际操作； 3、作业指导书按要求进行修改完善。 | 符合 |
|  | 12 | 建设项目或用人单位的职业病危害因素识别与分析是否准确。 | 对建设项目(用人单位)生产工艺过程、生产环境、劳动过程中可能存在的职业病危害因素的种类、来源、分布及其影响人员进行全面、客观、准确的识别， 职业病危害因素应包含： 1.列入《职业病危害因素分类目录》的; 2.国家(或国外)已颁布职业接触限值的; 3.国家已颁布相关职业卫生检测标准方法的; 4.其他可能危害劳动者身体健康的。 | 1.查项目报告 2.查项目档案资料 | 评价报告和定期检测报告的危害因素分析准确。 | 符合 |
|  | 13 | 职业病防护设施评价是否客观、准确、具有针对性。 | 职业病防护设施评价客观、准确；并具有针对性。 | 1.查控制效果评价报告和现状评价报告中是否能全面、详实描述职业病危害防护设施的名称、型号、规格、数量、设置地点和运行情况。 2.查包括粉尘在内的化学因素超过接触限值的作业岗位是否对通风排毒等防护设施进行风速、风压等防护效果的检测、分析。 3.查是否对控制室、休息室、观察室等场所的防噪声、防高温的效果进行检测、分析。 | 1、防护设施描述详实、全面； 2、通风排毒设施进行了相关的检测、分析； 3、对三室的防噪声、防高温效果进行了检测、分析； 4、评价基本客观、准确。 | 符合 |
|  | 14 | 评价结论与建议是否客观、科学、可行。 | 1.评价结论客观、科学； 2.提出的建议具有针对性和可行性。 | 1.查评价结论是否能结合现场职业病危害实际情况，评价结论是否被评审专家否或调整过。 2.查建议的尘毒防护设施是否具体、规范、可操作。 3.查建议配备的个人职业病危害防护用品，是否提出具体种类、规格、型号和发放及周期，以及应当达到防护效果。 3.查提出职业健康监护建议是否具体到劳动者的岗位、人数、接触职业病危害因素种类、职业健康检查种类，以及检查周期等内容。 | 所做报告评价结论均经专家评审通过，结论客观、科学；建议具有针对性。 | 符合 |
| 四、职业卫生技术 技术服务规范情况 | 15 | 是否按规范要求开展了职业卫生现场调查和工作日写实 | 工作日写实： 在正常生产情况下，按照工种(岗位)对从事职业病危害作业人员整个工作日内的各种活动及其时间消耗连续观察、如实记录，并进行整理和分析。 现场调查应满足： 1.现场调查内容和过程依据相关标准规范要求实施;使用受控的记录表格实时记录，记录信息应全面、完整、填写规范，并经被服务单位陪同人员签字确认; 2.现场调查人员应包括相关行业工程技术人员;并在被服务单位显著标志物位置前拍照(摄影)留证并归档保存。 | 1.查技术规范要求是否比较全面收集了职业病危害评价资料，技术报告中有关内容能否在这些资料追溯，并保持一致。 2.查现场职业卫生调查是否为现场实时记录，并得到现场陪同人员签名认可。 3.查工作日写实是否为对现场接触职业病危害劳动者进行调查、询问和观察后获取，进行现场记录，并获得劳动者签名认可。 | 现场调查和工作日写实均按要求完成，没有违规现象。 | 符合 |
|  | 16 | 开展职业卫生检测、评价技术服务工作是否签订合同并且进行合同评审 | 在开展职业卫生技术服务工作时，应与被服务单位签定技术服务合同(或协议)，签订技术服务合同前，技术服务机构应组织开展合同评审。 合同评审主要内容包括： 1.被服务单位的要求是否符合国家有关政策、法律及标准要求; 2.本机构是否具有承担此项技术服务的能力，其资质条件、人员专业能力、仪器设备及环境条件、检测方法及标准物质、技术服务期限等是否满足检测、评价要求; 3.技术服务报价是否符合有关收费规定或标准。 | 1.查职业病危害检测、评价协议（合同）。 2.查职业病危害检测、评价协议（合同）合同评审记录，开展合同评审的部门和人员。 3.查2018年度签订职业病危害检测、评价合同执行率 4.查机构在2018年中职业卫生技术服务中是否存在主动低价格竞争情况。 | 1、所开展的技术服务工作均100%签订技术服务合同。 2、2018年签订352份合同，完成328份，完成执行率93.2%。 3、服务价格相对合理，95%通过投标、竞争获得，在服务过程中不存在主动低价格竞争情况。 | 符合 |
|  | 17 | 是否按规范要求选取采样点、采样对象、采样时段，并按规范要求的频次进行采样。 | 1.按照检测与采样规范，拟订现场采样和检测计划。现场采样和检测计划应包括检测类别、检测范围、检测项目、采样方式、检测方法、检测时间、检测地点、采样对象、采样数量、仪器设备等内容。 2.按照拟定的采样和检测计划，进行采样和检测工作，并如实记录，采样记录应包含现场生产设备、职业病防护设施运行情况、劳动者佩戴防护用品情况等 3.检测与采样人员应正确佩戴防护用品，并根据不同时段，职业病危害因素的浓度/强度不同分别布点进行检测和采样。 | 1.查开展职业病危害检测、评价工作中是否均按照GBZ 159的规定选择检测采样点、检测采样对象。 2．查现场检测采样过程能否严格按照检测方案及布点图要求进行。 3.查现场检测、采样过程是否做到在采样现场进行实时记录。 4.查现场采样记录能否如实记录现场生产设备、职业病防护设施运行情况、劳动者佩戴防护用品情况，绘制现场检测与采样的简单布点图。 5.查能否根据不同时段，职业病危害因素的浓度/强度不同分别布点进行检测和采样。 6.查检测与采样人员在现场工作时能否正确穿戴防护用品。 | 1、现场检测采样均按规范选取采样点、采样对象、采样时段，并按规范要求的频次进行采样； 2、采样人员均按规定正确穿戴防护用品。 | 符合 |
|  | 18 | 检测样品的运输、接收、流转、保存是否符合规范，是否为采集样品建立了唯一性标识。 | 机构要为检测样品建立唯一识别系统和状态标识，样品运输、接收和流转、保存应符合规定。 1.样品运输过程中应保证样品性质稳定，避免污染、损失和丢失; 2.样品接收、流转各环节均应受控;样品交接记录、样品标签及包装应完整。样品有异常或处于损坏状态，应如实记录，采取相关处理措施，必要时重新采样; 3.对于不稳定的样品，应采取必要的措施妥善保存，样品应在有效保存期限内完成测定。 | 1.查现场采集的职业病危害样品是否建立唯一标识。 2.查样品收集、转运是否配有专用器具，防止样品损坏、污染和混乱。 3.查样品交接单内容是否包括样品编号、名称、状态、完好情况，以及交接地点、交接时间（时分）和交接人签名等信息。 4.查对在外地采样，当天需要完成检测分析要求的样品（如氮氧化物）是如何进行运输的。 | 1、现场检测样品均有唯一性编号，检测样品的运输、接收、流转、保存符合规范，有专用工具； 2、外地采样，当天需要完成检测分析要求的样品，如氮氧化物采样后，立即封闭吸收管进出气口，置于专用的样品箱内运输和保存，在最后一个样品采集完后由采样人员当天送回实验室，实验室检测人员加班完成检测分析工作。 | 符合 |
|  | 19 | 是否按规范要求进行了样品测定（包括标准物质使用、样品前处理） | 1.检测方法选用准确; 2.实验环境、仪器设备及环境条件满足检测要求; 3.标准物质、标准溶液及化学试剂、试验用水等应满足检测方法要求，使用、配制、标识和记录应符合标准和规范要求; 4.检测过程中的各种记录信息应全面、清晰、完整，按照要求书写、审核、签字。 | 1.查职业卫生实验室标准物质的来源，标准物质储备液的配制过程记录、储备液的标签是否符合规范。 2.查实验用水、用气是符合规范要求，玻璃器皿清洗和存放是否符合规范要求。 3.查样品的前处理是否符合相应检测技术标准要求，处理过程记录是否完整、规范； 4.查实验室分析前后的样品能否按照规范要求进行保存。 | 样品的测定程序、标准物质使用和样品前处理均按照相关国标进行，并按规定进行保存。 | 符合 |
|  | 20 | 检测结果处理是否符合要求，并记录转换过程。 | 应按要求对检测数据进行处理，数据转换过程应有记录，不得随意剔除有关数据，人为干预检测结果。当出现可疑数据需舍弃时，应分析原因并说明理由。 | 1.查检测结果计量单位符合职业病危害接触限值和工作场所相应测定标准的要求情况。 2.查检测过程记录与检测结果换算过程是否规范记录，并有专人校对、审核,其样品编号一一对应情况。 3.查累计接触时间计算与现场调查工作时间一致情况。 4.查发现采集样品损坏或其他异常，或发现检测结果与现场情况明显异常，处理和记录情况。 | 1、检测结果处理均按相关标准规范要求进行记录、校对和数据处理； 2、检测样品检测过程中均有转换记录。 | 符合 |
|  | 21 | 技术服务全过程原始记录是否规范、完整。 | 现场调查记录、采样记录、实验室分析记录及原始谱图、技术服务过程影像资料等技术服务全过程原始记录应规范、完整 | 1.查开展现场职业卫生调查、检测采样过程是否拍摄工作照片作为原始记录。 2.查技术服务全过程原始记录是否及时规范、完整整理收集归档。 | 1、原始记录填写较规范、完整； 2、有相应的工作照片作为原始记录； 3、全过程原始记录整理后完整收集归档。 | 符合 |
|  | 22 | 是否存在人为干预或影响检测结果、评价结果的行为 | 1.不应存在 2.如实填写 | 1.查是否存在价格过低原因，减少现场调查时间、次数，或相应减少职业病危害因素检测布点，或减少检测采样频次。 2.查是否存在工作任务过重，人员紧张等原因减少现场调查时间、次数，或相应减少职业病危害因素检测布点，或减少检测采样频次。 3.查是否存在甲方要求减少职业病危害因素检测布点，或减少检测采样频次，或缺少某些职业病危害严重岗位的检测采样。 4.查现场检测采样工作结束后，发现存在某些岗位或职业病危害因素少检、漏检的，如何处理，有无原始记录与说明。 | 1、没有出现人为干预或影响检测、评价结果的情况； 2、所有数据和状况均如实填写。 | 符合 |
|  | 23 | 是否存在应到而不到现场开展技术服务的行为，人为故意缩小检测及评价范围的行为。 | 1.不得存在应到而不到现场开展技术服务的行为； 2.不得存在人为故意缩小检测及评价范围的行为。 | 1.查是否存在职业病危害检测、评价报告不能提供现场调查记录、工作日写实记录或现场检测与采样记录的。 2.查是否存在外地区的职业病危害检测、评价报告不能提供现场调查与采样人员差旅报销票据或记录的。 3.查是否存在被服务单位反映现场调查与采样人员未到现场的。 4.查是否存在评价范围与建设项目批复（备案）文件不一致，明显少于建设项目实际情况的。 5.查在现状评价过程缩小某些生产过程，或辅助设施如化验室、检维修等职业病危害的评价。 | 1、所有技术服务均派专人到现场按规工作； 2、没有出现人为故意缩小检测及评价范围的现象。 | 符合 |
| 五、业绩上报与信息网上公开情况 | 24 | 是否按时、如实上报职业卫生技术服务机构业绩 | 按时、如实上报职业卫生技术服务机构业绩 | 查职业卫生技术服务机构业绩上报情况和项目档案资料 | 均按各市、区、县要求上报业绩，不存在不报等情况 | 符合 |
|  | 25 | 网上公开相关内容是否符合要求；是否存在故意在网上公开虚假信息 | 技术服务机构应建立评价报告信息网上公开制度，评价报告经安全生产监督管理部门备案后15日内将有关信息在网上公开，自觉接受社会监督(涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外)。网上公开信息应包括以下内容： 1.建设单位(用人单位)名称、地理位置及联系人; 2.项目名称及简介; 3.现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间，建设单位(用人单位)陪同人; 4.建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果; 5.评价结论与建议; 6.技术审查专家组评审意见。 | 1.查机构职业卫生评价报告信息公开的网址。 2.查机构职业卫生评价报告信息网上公开制度。 3.查目前公开的信息内容中尚存在的主要缺项。 4.查2018年度完成报告数与公开信息报告数。 | 1、公示网站：www.ahzrjc.cn 2、有公示制度； 3、公示内容包括建设单位（用人单位）名称、地理位置及联系人，项目名称及简介，现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间，建设单位（用人单位）陪同人，建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果，评价结论与建议，技术审查专家组评审意见。 | 符合 |

自查单位（盖章）：              安徽众锐质量检测有限公司

检查人（签名）：                                                日期：2019年1月16日

法人代表（签名）：                                              日期：2019年1月16日

经自查，我公司严格按照国家、省相关管理规定开展职业卫生技术服务业务，没有违规使用资质、超范围开展业务等情况；我公司从事职业卫生技术的人员符合相关要求；所以开展的检测、评价业务原始记录和资料按要求存档，报告按规公示。在以后我公司将继续严格按照各级管理部门的要求，严把职业卫生技术关，努力做好职业卫生技术服务工作。

安徽众锐质量检测有限公司

2019年1月16日